	Savivaldybė 
	Maudyklos pavadinimas 
	Mėginio paėmimo data
	Žarninės lazdelės (E.coli)/ksv/100 ml
	Žarniniai enterokokai, ksv/100 ml
	Skaidrumas, m
	Chlorofilas a, µg
	Atitikimas HN 92:2018 reikalavimams

	Neringos 
	Nidos
	2025-05-28
	3,1
	< 1,0
	
	13,54
	taip

	 
	 
	2025-06-11
	2,0
	4,0
	
	
	taip

	 
	 
	2025-06-25
	2,0
	< 1,0
	
	7.36
	taip

	 
	 
	2025-07-09
	2,0
	< 1,0
	
	
	taip

	 
	 
	2025-07-23
	1,0
	< 1,0
	
	9,67
	taip

	 
	 
	2025-08-06
	< 1,0
	< 1,0
	
	4,66
	taip

	 
	 
	 2025-08-20
	< 1,0
	Aptikta
	
	
	taip

	 
	 
	 2025-09-03
	
	
	
	
	

	 
	Juodkrantės
	2025-05-28
	6,3
	Aptikta
	
	10,61
	taip

	 
	 
	2025-06-11
	< 1,0
	< 1,0
	
	
	taip

	 
	 
	2025-06-25
	9,7
	< 1,0
	
	7,54
	taip

	 
	 
	2025-07-09
	5,2
	< 1,0
	
	
	taip

	 
	 
	2025-07-23
	3,0
	< 1,0
	
	9,60
	taip

	 
	 
	2025-08-06
	< 1,0
	3,0
	
	9,08
	taip

	 
	 
	 2025-08-20
	< 1,0
	< 1,0
	
	
	taip

	 
	 
	 2025-09-03
	
	
	
	
	

	 
	Pervalkos
	2025-05-28
	3,1
	Aptikta
	
	12,52
	taip

	 
	 
	2025-06-11
	< 1,0
	< 1,0
	
	
	taip

	 
	 
	2025-06-25
	10,8
	4,0
	
	8,27
	taip

	 
	 
	2025-07-09
	4,1
	< 1,0
	 
	
	taip

	 
	 
	2025-07-23
	1,0
	< 1,0
	 
	9,77
	taip

	 
	 
	2025-08-06
	< 1,0
	< 1,0
	
	4,49
	taip

	 
	 
	 2025-08-20
	< 1,0
	< 1,0
	
	
	taip

	 
	 
	 2025-09-03
	
	
	
	
	

	 
	Preilos
	2025-05-28
	1,0
	Aptikta
	
	13,13
	taip

	 
	 
	2025-06-11
	< 1,0
	< 1,0
	
	
	taip

	 
	 
	2025-06-25
	 1,0
	< 1,0
	
	7,85
	taip

	 
	 
	2025-07-09
	2,0
	< 1,0
	
	
	taip

	 
	 
	2025-07-23
	1,0
	< 1,0
	
	10,57
	taip

	 
	 
	2025-08-06
	< 1,0
	3,0
	
	8,21
	taip

	 
	 
	 2025-08-20
	< 1,0
	< 1,0
	
	
	taip

	 
	 
	 2025-09-03
	
	
	
	
	


PASTABA. Visų paplūdimių smėlio tyrimuose kirminų kiaušinėlių ir jų lervų nenustatyta.
